兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目

电锅炉竞争性磋商公告

各电锅炉生产供应单位：

兰州市兰州新区国源商贸物流城5#楼电锅炉安装项目是客房供暖和洗澡必不可少的配套设备，现项目已具备施工条件，面向各符合条件的电锅炉生产供应单位进行邀请。我们将按照规定流程进行审核，期待与优秀的电锅炉生产经营单位合作。

一、项目名称：兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目

二、项目编号：GSXGYJG-2025-003

三、采购内容：兰州新区国源商贸物流城5#楼改造项目新型智能电锅炉设备（含物联网远程运维系统）

四、项目预算： ／ 元（报价含运费、安装、调试费及差旅费）

五、施工期、验收合格交付使用期： 45天。

计划开工日期：2025年7月1日

计划竣工日期：2025年8月15日

六、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务审计报告或银行资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意三个月的纳税证明和社保缴纳证明）；

- 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不在中国政府采购网禁止参加政府采购活动名单内的方可参加本项目的投标。

3.特定资格要求：（1）境内注册的独立法人，持有效期内营业执照；（2）具备特种设备生产、经营许可证（锅炉类）；（3）通过ISO9001质量管理体系认证；（4）提供近三年电锅炉安装案例（提供合同及验收证明）；（5）提供生产基地实地照片及GPS定位。

4.本项目不接受联合体参加磋商。

七、报名时间、地点及方式：

1.获取时间：2025年 6 月20日至2025年 6月25日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00，法定节假日除外）。

2.资料要求：供应商资格要求所需资料，法人或授权人授权书（原件）、法人或授权人身份证复印件（复印件加盖公章）；供应商公司营业执照及资质（复印件加盖公章）、所有资料以PDF格式发送（1922267109@qq.com）邮箱。

八、响应文件递交时间及地点：

1.递交截止时间：2025年6月25日17时00分前（北京时间）；

2.递交地点：甘肃省兰州市皋兰县经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

九、磋商时间及地点：

1.磋商时间：2025年6月26日15时30分（北京时间）；

2.磋商地点：甘肃省兰州市兰州新区经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

十、公告期限：4个工作日。

十一、发布公告的媒介：

本次招标公告在甘肃省经济信息网（https://www.gsei.com.cn/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

十二、联系人及联系方式：

采购人：甘肃新国源酒店管理有限公司

地  址：甘肃省兰州市兰州新区经十一路与纬十四路交汇处国源商贸城2号楼4层

联系人：张旭

联系电话：17352145527

附件：

技术性能要求

| - 指标类别 | - 参数要求 | - 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| - 热效率 | - ≥98% | - 现场演示测算（可远程） |
| - 智能控制 | - 支持APP/Web远程操控；实时数据监控（温度/压力/能耗）；故障自诊断率≥95% | - 现场功能演示（可远程） |
| - 物联运维 | - 支持大数据能效分析；云端故障预警响应时间≤5分钟 | - 系统架构说明+演示（可远程） |
| - 节能指标 | - 较传统锅炉节能降耗产品且质保维护五年以上优先采购；谷电蓄热利用率≥90% | - 对比测试报告 |

甘肃新国源酒店管理有限公司

2025年6月19日